| Vergabestelle | Staatl. Baumanagement Hannover | Maßnahmennr. | 30302 E7 0021 |
| --- | --- | --- | --- |
| liegenschaftsverwaltende Stelle | LKA Abteilung 1 - KBL | Datum | 10.04.2026 |
| Baumaßnahme LKA Nds. Am Waterlooplatz 11 Neubau Bauteil G/KTI |  |  |  |
| Leistung Sanitärtechnische Anlagen 26E40083 |  |  |  |
| Technische Anlage Sanitärtechnische Anlagen |  |  |  |

| # 1 | # Begriffsdefinitionen nach DIN 31051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1 | ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rückführung in diesen, so dass sie die geforderte Funktion erfüllen kann, d.h. die Instandhaltung umfasst die nachstehend unter 1.1.1 bis 1.1.3 beschriebenen Maßnahmen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 1.1.1 |  | ### Inspektion |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes einer Betrachtungseinheit einschließlich der Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und dem Ableiten der notwendigen Konsequenzen für eine künftige Nutzung. Die Inspektion ist in den Wartungsund Instandhaltungsverträgen mit enthalten. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 1.1.2 |  | ### Wartung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des Abnutzungsvorrates (z.B. Austausch von Verschleißteilen und Schmierstoffen). |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 1.1.3 |  | ### Instandsetzung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungseinheit in den funktionsfähigen Zustand, mit Ausnahme von Verbesserungen. Die Instandsetzung geht über die Wartung hinaus, sie umfasst auch den Ersatz von defekten Bauteilen, die keine Verschleißteile sind. |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Regelungsgehalt des § 13 Absatz 4 VOB/B: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen die Instandhaltung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, beträgt die Frist für die Verjährung von Mängelansprüchen aus Bauverträgen über Bauwerke nur zwei Jahre, wenn nichts anderes vereinbart ist oder sich der Auftraggeber nicht dafür entschieden hat, dem Auftragnehmer des Bauvertrags auch die Instandhaltung für die Dauer der Verjährungsfrist zu übertragen (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B). Diese Regelung des § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B zur Verjährungsfrist für Mängelansprüche gilt nur für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen eine ordnungsgemäße Instandhaltung (Wartung) einen Einfluss auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage bzw. der Anlagenteile hat, bei denen also aus bestimmten Gründen oder Umständen die Instandhaltung (Wartung) für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Bedeutung ist; das kann sich auch aus zur Instandhaltung (Wartung) verpflichtenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Für Anlagen bzw. Anlagenteile, die nicht unter diese Voraussetzungen fallen, gilt immer die Regelverjährungsfrist von vier Jahren; für diese ist insoweit grundsätzlich keine Instandhaltung (Wartung) mit auszuschreiben. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Notwendigkeit der Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Vergabestelle informiert die liegenschaftsverwaltende Stelle über den nötigen Instandhaltungsumfang und den damit verbundenen Einfluss auf die Sicherheit und Funktion der Anlage mit folgender Feststellung: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | Die Instandhaltung ist nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften verpflichtend. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | Die Instandhaltung ist notwendig. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ | Die Instandhaltung ist aus Sicht der Bauverwaltung zu empfehlen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | Die Instandhaltung ist aus Sicht der Bauverwaltung nicht notwendig und auch nicht zu empfehlen. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Ergebnis der Besprechung; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1 | ## ☐ | ## Es soll keine Instandhaltung mit ausgeschrieben werden: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | Die Instandhaltung soll durch den Technischen Dienst der liegenschaftsverwaltenden Stelle erfolgen (Eigeninstandhaltung). |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | Nur im Bedarfsfall soll eine Einzelbeauftragung durch die liegenschaftsverwaltende Stelle erfolgen. |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | Die Instandhaltung für die o.g. Anlage soll zusammen mit der Instandhaltung für weitere Anlagen erfolgen. |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | Die liegenschaftsverwaltende Stelle wird die Instandhaltung selbst ausschreiben und vergeben. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt in diesem Fall (nur) zwei Jahre. |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | Sonstiges: |  |  |  |  |  |
| ## 4.2 | ## ☒ | ## Es soll Instandhaltung mit ausgeschrieben werden: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die liegenschaftsverwaltende Stelle bevollmächtigt die Vergabestelle, zusammen mit dem Bauauftrag für die o.g. Anlage einen Instandhaltungsvertrag für die Dauer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | von |  | 4 | Jahren zu vergeben. |  |  |
|  |  |  |  | Die Vertragsabwicklung obliegt der liegenschaftsverwaltenden Stelle. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dafür soll das Vertragsmuster |  |  |  | AMEV 2018 | verwendet werden. |
|  |  |  |  | Vertragsinhalt soll sein: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☒ | Inspektion |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☒ | Wartung |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | Instandsetzung |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |
| ## 4.3 |  | ## ☒ |  | ## Bemerkung(en): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlgen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trinkwasser - Druckerhöhungsanlage; Abwasser - Hebeanlagen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Betriebswasser; VE- Wasser; Feuerlöschanlagen |  |  |  |  |  |

|  | Im Auftrag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Vergabestelle) |  | (liegenschaftsverwaltende Stelle) |