| 9 | 3 | 0 |  | Feuerlöscheinrichtungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 1 |  | Hydranten auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 3 | 2 |  | Kupplungen (B und C) auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 3 | 3 |  | Absperreinrichtungen und Regelarmaturen von Sprinkleranlagen auf Stellung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 3 | 4 |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 9 | 3 | 5 |  | Feuerlöscher prüfen |  |  |  |  | x |  |

Die angegebenen Fristen beruhen auf Erfahrungswerten und sind in jedem Einzelfall auf Grundlage der spezifischen Vorgaben (z. B. Einbauvorschriften, Brandschutznachweis, Herstellervorgaben) zu verifizieren.